## Лист1
Отчёт ОЭЗ "Байкальская гавань"
по замеру нагрузок фидеров, входящих в
График временного отключения потребления на 2022/2023гг.
на 21 декабря 2022 года
№ п/п | № очереди по графику | Наименование электроустановки | Присоединение ( № фидера) | Нагрузка ( МВт)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 2 | ПС 110 кВ Берег | ф.10 кВ № Б1-Б6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
2 | 2 |  | ф.10 кВ № Б2-Б7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
3 | 2 |  | ф.10 кВ № Б3-Б8 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
4 | 2 |  | ф.10 кВ № Б4-Б9 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
5 | 2 |  | ф.10 кВ № Б5-Б10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | Итого: | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22
| Исполнитель: Вшивков Р.П |  | тел. 8(30144)54011
nekrasova_iv@ul.rosseti-sib.ru, shukin_ab@ul.rosseti-sib.ru
тел.: 344-472, 344-772