|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ед.изм.** | **Объем потерь электроэнергии 1454,766** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| АО «ОЭЗ» | тыс. кВт\*ч | 86,902 | 37,132 | 0 | 44,87 | 4,9 |
| % | 5,65 | 2,42 | 0 | 2,99 | 0,44 |

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2020 год: